도로터널의 화재안전기준(NFSC 603)

[시행 2013.9.3.] [소방방재청고시  제2013-55호, 2013.9.3., 일부개정]

【개정문】

⊙소방방재청고시 제2013-55호

도로터널의 화재안전기준을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2013년 9월 3일

소방방재청장

도로터널의 화재안전기준(NFSC 603)

도로터널의 화재안전기준(NFSC 603) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제1호 중 “단상교류 100V 또는 220V인 것으로서”를 “단상교류 220V인 것으로서”로 한다.

제14조 중 “2015년 8월 19일”을 “2016년 9월 2일”로 한다.

부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.